ANGABEN ZU SICHERHEITSMASSNAHMEN

IM PRODUKTIONSBEREICH

I.	Allgemeine Angaben

1.	Lage der Produktionsanlage und der Sozialräume

Bitte Lageplan, Bauzeichnungen und Einrichtungs- oder Stellplan, aus dem die Lage des Produktionsbereichs und der Sozialräume hervorgeht, sowie Fließbild nach EN ISO 10628 und Kurzbeschreibung beifügen.

2.	Räume der gentechnischen Anlage

| Raum-Nr. | Stockwerk | Größe [m2] | Funktiona | Arbeitsplätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |

a	Überwiegende Nutzung angeben (Abkürzungen in Klammern): (L) Labor, (P) Produktionsbereich, (I) Isotopenlabor, (LG) Lagerraum für GVO, (B) Brutraum, (F) Fermenterraum, (Z) Zentrifugen-/Geräteraum, (KS) Kurssaal/Praktikum, (A) Autoklavenraum, (Fl) Flur, (S) Sonstige (bitte erläutern).

3.	Anzahl und Ausbildung der Personen in der gentechnischen Anlage

4.	Sicherheitsmaßnahmen und Arbeitsschutz

4.1	Bitte eine Kopie der Betriebsanweisung gemäß § 12 Abs. 2 GenTSV beifügen.

4.2	Bitte eine Kopie des Hygieneplans2 beifügen.

4.3	Gibt es weitere, in Betriebsanweisung und Hygieneplan nicht genannte, Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen und Betriebsstörungen (z. B. einen innerbetrieblichen Notfallplan)?	Ja		Nein

Wenn ja, bitte nähere Angaben:

4.4	Sind Ergänzungen/Alternativen zu den Regelungen des Arbeitsschutzes oder der GenTSV vorgesehen?	Ja		Nein

Wenn ja, bitte nähere Angaben und Begründung:

4.5	Sind getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Schutz- und Straßenkleidung vorhanden?1	Ja		Nein

II.	Spezielle Angaben

1.	Beschaffenheit der Oberflächen

Bitte zu jedem Punkt Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit sowie zur Beständigkeit und Dekontaminierbarkeit im Hinblick auf die verwendeten Stoffe und Reinigungsmittel; verschieden ausgestattete und beschaffene Räume bitte gesondert aufführen.

1.1	Decken und Wände:

1.2	Fußböden:

1.3	Arbeitsflächen:

1.4	Türen:

Oberflächenbeschaffenheit:

nach außen aufschlagend?	Ja		Nein

Sichtfenster vorhanden?	Ja		Nein

Wenn mindestens einmal nein, bitte erläutern:

1.5	Fenster:

2.	Transportbehälter

vorhanden?	Ja		Nein

verschließbar?	Ja		Nein

gegen Bruch geschützt?	Ja		Nein

desinfizierbar?	Ja		Nein

gekennzeichnet?	Ja		Nein

3.	Wasseranschlüsse

3.1	Sind im Arbeitsbereich Waschbecken vorhanden?	Ja		Nein

Armaturen ohne Handberührung bedienbar?	Ja		Nein

Handwaschmittel-, Einmalhandtuchspender und Hautpflegemittel vorhanden?	Ja		Nein

Desinfektionsmittelspender vorhanden?1	Ja		Nein

Desinfektionsmittelspender ohne Handberührung bedienbar?	Ja		Nein

3.2	Wasserausguss im Arbeitsbereich?	Ja		Nein

3.3	Fußbodenablauf im Arbeitsbereich?	Ja		Nein

4.	Abwasser- und Abfallbehandlung

Vorgesehene Einrichtungen zur Inaktivierung von Abwasser sowie festen und flüssigen Abfällen, die GVO enthalten:

4.1	Inaktivierung durch physikalische Verfahren (Autoklav)?	Ja		Nein

4.1.1	Angaben zu Autoklaven

|  | Autoklav 1 | Autoklav 2 | Autoklav 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hersteller/ Gerätebezeichnung |  |  |  |
| Typa |  |  |  |
| Funktionsprinzipb |  |  |  |
| Arbeitsvolumen (l) |  |  |  |
| Sicherheitstechnische Ausstattungc |  |  |  |
| Standort (Geb./Raum - ggf. Az. der anderen gentechn. Anlage) |  |  |  |

a	Tischgerät (T), Standgerät (S), Wandautoklav: Beschickung einseitig (W), Durchreicheautoklav (D)

b	Gravitationsverfahren (G), Fraktioniertes Vorvakuum (FVV), Sonstige Verfahren (S)

c	Nachbehandlung kontaminierter Prozessabluft, die in den Arbeitsbereich gegeben wird (A), Kondensatinaktivierung (K), Schreiber (SCH), Datenlogger (D) Referenzmeßfühler (R), Vakuumpumpe (V). A und K sind ab Sicherheitsstufe 2 zwingend erforderlich.

4.1.2	Sind beim Autoklavieren Abweichungen von den in § 13 Abs. 4 GenTSV genannten Bedingungen (121°C bzw. 134°C und 20 Minuten) vorgesehen?	Ja		Nein

Wenn ja, bitte Angaben zu Temperatur, Dauer und zum Wirksamkeitsnachweis:

4.1.3	Ist eine regelmäßige Überprüfung des Autoklavierverfahrens vorgesehen?	Ja		Nein

Wenn ja, bitte nähere Angaben:

4.2	Inaktivierung durch chemische Verfahren?	Ja		Nein

Wenn ja, bitte Angaben zum Verfahren, zum Wirksamkeitsnachweis, zur Umweltverträglichkeit und zu den Gründen, warum der Abfall nicht durch ein physikalisches Verfahren inaktiviert werden kann:

4.3	Sonstige Inaktivierungsverfahren?	Ja		Nein

Wenn ja, bitte Angaben zum Verfahren und zum Wirksamkeitsnachweis:

4.4	Ist bei der Verwendung aller Fermenter ausreichend Sterilisationskapazität im Gebäude vorhanden?	Ja		Nein

Bitte erläutern:

5.	Maßnahmen zur Vermeidung des Austritts von Aerosolen in den Arbeitsbereich

5.1	Sind Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke (MSW) vorhanden?

Ja		Nein

| Standort (Raum) | Hersteller /Typ-Nr. | Klasse | Die MSW entspricht der Norm |
| --- | --- | --- | --- |

5.1.1	Werden die MSW regelmäßig gewartet?	Ja		Nein

5.1.2	Wie werden die Hochleistungsschwebstofffilter der MSW inaktiviert/desinfiziert? (Bitte genaue Beschreibung der Vorgehensweise)

5.2	Sind im Arbeitsbereich andere Abzugsvorrichtungen vorhanden, die für gentechnische Arbeiten genutzt werden?	Ja		Nein

Wenn ja, mit Abluftfiltration durch Hochleistungsschwebstofffilter?	Ja		Nein

5.3	Sind andere Vorrichtungen und Maßnahmen zum Schutz vor Aerosolen vorgesehen?	Ja		Nein

Wenn ja, bitte nähere Angaben:

6.	Fermenter

6.1	Sind in der gentechnischen Anlage Fermenter vorhanden?

Ja		Nein

Wenn ja, bitte Tabelle ausfüllen:

|  | Fermenter 1 | Fermenter 2 | Fermenter 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hersteller/ Gerätebezeichnung |  |  |  |
| Typ-Nr. |  |  |  |
| Max. Fermentervolumen (l) |  |  |  |
| Verwendetes Arbeitsvolumen (l) |  |  |  |
| Sicherheitstechnische Ausstattunga |  |  |  |
| Standort (Geb./Raum) |  |  |  |

a	Aerosolfreies Beimpfen möglich (ABI), aerosolfreies Überführen von GVO aus und in den Fermenter möglich (AÜF), aerosolfreie Probennahme möglich (APN), Abluftfiltration (A), Sonstige Nachbehandlung kontaminierter Prozessabluft, die in den Arbeitsbereich gegeben wird (APL) - bitte separat beschreiben, Stopfbuchsen als Wellenabdichtung (SB), Stopfbuchse mit Dampf- oder Desinfektionsmittelsperre (SB-DMS), einfach wirkende Gleitringdichtung als Wellenabdichtung (GRD).

6.2	Sind Auffangvorrichtungen vorhanden?	Ja		Nein

Entsprechen die jeweiligen Auffangvolumina mindestens dem größten Einzelvolumen?	Ja		Nein

6.3	Sind weitere Maßnahmen zur Vermeidung von Aerosolen und zur Vermeidung des Austritts gentechnisch veränderter Organismen mit der Fermenterabluft vorgesehen?	Ja		Nein

Wenn ja, bitte erläutern:

6.4	Kontrollmaßnahmen

Werden Aerosole bei der Probennahme, Zugabe von Material oder Übertragung in einen anderen Fermenter abgegeben?	Ja		Nein

Wenn ja, welche Kontrollmaßnahmen werden angewendet?

6.5	Werden die gentechnisch veränderten Mikroorganismen vor dem Abernten durch validierte Verfahren inaktiviert	Ja		Nein

Wenn ja, bitte erläutern:

Wenn nein,

-	in welchen Apparaturen werden die Organismen weiterverarbeitet?

-	wie wird Aerosolbildung in den verwendeten Apparaturen vermieden?

-	wie werden Undichtigkeiten in den verwendeten Apparaturen vermieden?

-	in welcher Apparatur erfolgt letztendlich die Inaktivierung?

7.	Belüftungssystem

7.1	Für den Arbeitsbereich vorhanden?	Ja		Nein

7.2	Sind Bereiche für eine Begasung abdichtbar?	Ja		Nein

Wenn ja, bitte nähere Angaben:

8.	Weitere sicherheitsrelevante Einrichtungen

8.1	Sind in der gentechnischen Anlage weitere sicherheitsrelevante Einrichtungen vorhanden?	Ja		Nein

Wenn ja, bitte nähere Angaben (ggf. gesondert beifügen):

# Footnotes

Der Produktionsbereich ist dadurch gekennzeichnet, dass in ihm gentechnisch veränderte Organismen vermehrt oder mit ihrer Hilfe Substanzen gewonnen werden, wobei der Umgang mit diesen Organismen in weitgehend geschlossenen Apparaturen stattfindet (§ 3 Nr. 8 GenTSV)

Ab der Sicherheitsstufe 2 obligatorisch.

Ab der Sicherheitsstufe 2 obligatorisch.

Ab der Sicherheitsstufe 2 obligatorisch.

Ab der Sicherheitsstufe 2 obligatorisch.

Ab der Sicherheitsstufe 2 obligatorisch.